## 11 Oct 2019
				Gain	Offset
Input signal	Set	Measured (Osc)			15	0 – 156	Offset above 80 starts to give me a very noisy base level. It is going up from before. It has a certain rate
amplitude	0 – 80 mV	0.645 – 4.492 mV			30	0 – 153
width	15 us	15 us			45	0 – 145
frequency	100 us	100 us			63	0 – 136
delay	31 us				CF1	0 – 157
attenuator	23
	SCR07	in, out, CNV18			Gain	Offset			Gain	Offset
				15	0	1		45	0	1
CROC (LV)	Set				15	20	2		45	20	2
Channel	0	other→NEN off			15	40	3		45	40	3
NEN	ON				15	60	4		45	60	4
Transp	ON				15	80	5		45	80	5
V0	ON				15	100	6		45	100	6
CF1	OFF				15	120	7		45	120	7
Gain	x	0 – 63			15	140	8		45	140	8
RC	-				15	150	9
POL	128	0 – 255
Offset	x	0 – 255			30	0	1		63	0	1
POLIB	128	0 – 255			30	20	2		63	20	2
NofConv	4400				30	40	3		63	40	3
				30	60	4		63	60	4
				30	80	5		63	80	5
				30	100	6		63	100	6
Power Supply					30	120	7		63	120	7
V (V)	I (mA)				30	140	8	not working	63	130	8
-5	22				30	150	9
12	190
3.4	0.01				CF1	0			Offset= 70
				CF1	20			Gain
				CF1	40			10	1
Gain = 45					CF1	60			15	2
Offset=70	top (V)	base (V)	(V)		CF1	80			20	3
Meas Osc	-2.5533	-2.2048	0.3485		CF1	100			25	4
Meas Ampl		348.69 mV			CF1	120			30	5
				CF1	140			35	6
				CF1	150			40	7
				45	8
				50	9
				55	10
				60	11
				63	12

## 16 Oct 2019
Input signal	Set	Measured (Osc)		CH_0	Offset
amplitude	0 – 80 mV			Gain	Offset
width	15 us			30	60	1
frequency	100 us			30	65	2
delay	31 us			30	70	3
attenuator	23			30	75	4
				30	80	5
				30	85	6
CROC (LV)	Set			30	90	7
Channel				30	95	8
NEN	ON			30	100	9
Transp	ON
V0	ON			CH_0			CH_0
CF1	OFF			Offset= 100			Offset= 120
Gain	x	0 – 63		Gain			Gain
RC	-			5	1		5	1
POL	128	0 – 255		10	2		15	2
Offset	x	0 – 255		15	3		25	3
POLIB	128	0 – 255		20	4		35	4
NofConv	4400			25	5		45	5
				30	6		55	6
				35	7		63	7
				40	8
Power Supply				45	9
V (V)	I (A)			50	10
-5	0.023			55	11
12	0.190			60	12
3.4	0.01			63	13

				CH_1			CH_2
				Offset= 100			Offset= 100
				Gain			Gain
				5	1		5	1
				15	2		15	2
				25	3		25	3
				35	4		35	4
				45	5		45	5
				55	6		55	6
				63	7		63	7

## Sheet3
Input signal	Set	Measured (Osc)
amplitude
width
frequency
delay
attenuator

CROC (LV)	Set
Channel
NEN
Transp
V0
CF1
Gain		0 – 63
RC
POL		0 – 255
Offset		0 – 255
POLIB		0 – 255
NofConv

Power Supply
V (V)	I (A)
-5
12
3.4

## Sheet4
Input signal	Set	Measured (Osc)
amplitude
width
frequency
delay
attenuator

CROC (LV)	Set
Channel
NEN
Transp
V0
CF1
Gain		0 – 63
RC
POL		0 – 255
Offset		0 – 255
POLIB		0 – 255
NofConv

Power Supply
V (V)	I (A)
-5
12
3.4