## Sheet1
CH0				CH2			CH1 – offset 120
inp (mV)	gain 6bit	status		inp (mV)	gain 6bit	status	inp (mV)	gain 6bit	status
17	8			5	40		5	47					inp ampl (mV)	gain (6bit)
	9				41			48	BAD
	10				42	BAD*		49	BAD
	11	BAD			43	BAD		50	BAD**	rarely bad
	12				44	BAD		51
	13				45
16	11				46
	12	BAD
	13						CH1 – offset 130
	14						inp (mV)	gain 6bit	status
15	12						5	30
	13	BAD						31
	14							32	BAD
14	12							33	BAD
	13							34
	14	BAD						35
	15
	16
10	20
	21				BAD is being shown in Ch0, when the output is base lvl~29000 and signal lvl~101000. I changed the offset (116 and 130) and the BADness is lost. For OFFSET=130, I looked for the BADness again and I found it for the signal lvl=101000. So, it must not be a CROC issue since I have tested many parameters, channels etc. At the same time I don’t believe that it is the same problem for all ADC chips on BEB individually. It should be something different.
	22	BAD
	23
7	34
	35	BAD
	36
5	53
	54
	55	BAD*	* sometimes ok
	56	BAD
	57
4	63